|  |  |
| --- | --- |
| **革兰阴性杆菌药敏卡** | 1. 用于检测革兰阴性杆菌对抗菌药物的敏感性。
2. 采用系列倍比稀释法检测最小抑菌浓度（MIC值）。
3. 药物种类包括：头孢他啶/阿维巴坦、头孢哌酮/舒巴坦、哌拉西林/他唑巴坦等β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂；氨苄西林等青霉素类；头霉素类；头孢曲松等头孢菌素类；氨曲南；亚胺培南、美罗培南等碳青霉烯类；庆大霉素等氨基糖苷类；粘菌素等脂肽类；左氧氟沙星等喹诺酮类；替加环素、米诺环素等四环素类及其衍生物等临床常用药物。（提供药物种类列表）
4. 药敏卡含ESBL确证试验药物。
 |
| **其他** | 可1种或多种药敏卡药物互相补充，联合使用可充分覆盖CARSS技术方案，满足重症感染患者临床会诊需要。 |

具备完善的售后服务与技术支持：试剂有效期≥1年；试剂订购后1周内送货；货源充足稳定，满足实验室批号管理及质量管理要求；可帮助调换近效期试剂。