产品名称：固定式气体报警器技术参数

- 检测原理：采用非分光红外吸收原理（NDIR），具有高选择性和抗交叉气体干扰能力。

- 检测范围：CO2检测范围涵盖0～2000ppm或0-10%，全量程线性化设计。

- 检测精度：±（70ppm+5%读数）或±0.5%FS，在全检测范围内保持精确测量。

- 分辨率：≤1ppm，确保精细检测能力。

- 响应时间：≤30秒，预热时间<180秒。

- 显示方式：数字表显读数，实时显示CO2浓度。

- 工作温度：-40～50℃。

- 工作湿度：5～90%RH（非凝结环境），抗湿性强。

- 防护等级：≥IP64，防尘防水设计，适应严苛作业环境。

- 防爆认证：符合ExdIICT6Gb防爆标准，适用于危险环境。

- 报警功能：具有三级报警功能及报警输出，支持声光报警及报警输出。

- 材质要求：采用工业级材料，耐腐蚀，适用于各种工业环境，使用寿命长。

- 维护要求：北京有售后网点及备件库，出现报修，4小时响应，8小时到达现场,24小时解决问题。

- 适用场所：适用于化工、制药、食品饮料、环保、科研等行业的工业现场监测、实验室测量、环境监测和安全防护。

- 保修期：3年，保修期内每年两次上门巡检。