	腹腔镜下分离钳技术参数

	1、
	器械一键式拆装

	2、
	钳芯插件，钳头60°分离钳,弯型，远端关节部位绝缘包裹，不锈钢材质

	3、
	外管,直径5mm,工作长度310mm,绝缘材质

	4、
	单极手柄,无棘轮锁定,绝缘材质


