液氮采购技术和性能参数需求

1）本次采购的液氮用于填充自动化液氮罐，确保液氮的质量和性能符合自动化液氮罐的使用要求。供应商应提供符合国家标准和行业规范的液氮产品，并具备完善的供应和服务体系。

2）供应的液氮温度应在-196℃左右，允许偏差范围为±2℃。

3）液氮在储存和运输过程中的压力应保持稳定，在交付时，液氮罐内压力应符合自动化液氮罐的安全使用要求。

4）液氮在储存和使用过程中应具有良好的化学稳定性，不易与自动化液氮罐的材质发生化学反应，不影响罐体的使用寿命和性能。

5）供应商应提供 24 小时售后服务热线，及时响应客户的需求和问题。