| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 电子温控，数码模块显示； - 设置温度、工作温度及工作状态所有参数实时显示； - 分体式设计，加热快、受热均匀，寿命长； - 具有记忆功能，运行后自动保留设置温度； - 附带小烤板，烤片温度室温到80℃。 | 无 |