| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 1、3种程序模式：变性、杂交、变性＋杂交 2、玻片通量：常规≥12张/批次 3、变性温度范围50ºC -99ºC；加热范围：25℃-95℃；准确的温控，精确度为±1℃ 4、可设置30种以上程序 5、杂交时间范围0-99 hours 6、快速升温、快速冷却 备注：保修最低3年。 | 无 |