| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 制冷温度可调节，最低-20℃ - 工作台面制冷分布均匀； - 台面选用特殊烤漆，耐低温，不冻裂，表面光滑，易清洁冰块 - 台面单次可放置蜡块数量大于90块。 | 无 |