PDA参数1
显示屏：5.0英寸及以上，1280*720以上分辨率，电容屏，多点触控，支持戴手套和湿手情况下触摸。
CPU：1.8GHz 四核及以上。
操作系统：Android7.0及以上并向下兼容。
内存：2GB RAM/16GB ROM及以上。
扫描：支持一维和二维条码扫描格式。
电池：可充电锂电池3000mAh及以上。
接口：USB 2.0或以上。
跌倒规格：1.2米或以上自由跌落；整机工业防护≥IP 60。
无线局域网络：内置支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w；Wi-Fi™  认证；IPv4 、IPv6；支持2G、4G和5G频段。
NFC:ISO 14443 Type A 和 B ；F；FeliCa 和 ISO 15693 卡；
P2P 模式和通过 Host的卡仿真。
集成：与医院已有移动护理系统无缝对接，满足移动护理系统软件功能的应用。
其他：1.前、后置摄像头,信息加密保护患者隐私。
2.工作温度：0°C 至 50°C或更大范围。
3.储存温度：-20°C 至 60°C或更大范围。
每5台设备配备1个备用电池（不足5台按5台计算）。
每套设备应至少包含：PDA主机、电池、PDA通讯充电底座、PDA原装电源、PDA数据线、PDA手带、屏幕保护贴膜等。
