MR兼容气囊式呼吸控制器规格参数

【规格】：长150cm,宽10cm
【产品参数】：双侧腹压带标有刻度并且有能承受一定压力的自动锁扣，可多档调节。
【规格要求】：配有能够测量压力的腹带压力指示表，所有配件都必须符合核磁安全。
