放疗专用负压真空垫规格参数
【规格】：放疗专用人体定位袋填充物粒子材质
【产品参数】：1.头颈肩部定位袋长62.5cm，宽58.2cm

体部定位袋长150cm，宽80cm 

体部定位袋长200cm，宽90cm 

体部定位袋长220cm，宽90cm
长220cm,宽80cm、长200cm,宽80cm,长150cm宽80cm，三种尺寸
【规格要求】符合规放疗定位及治疗范性定位袋规格
