1.尺寸符合人体需求，承重能力需预留足够。需适配电梯、病房门宽。

2.床面板及护栏坚固

3.可调节升降，方便对接不同高度的病床手术床。背板可调节

4.护栏下翻时安静缓慢且有安全锁扣

5.有防撞设计

6.脚轮能防静电，噪音低，脚轮推行保证直线行走，防止推行偏移，操作灵活。

7.坚固耐用、易清洁。材质耐频繁、强效的消毒剂擦拭。

8.两侧需配置可升降或可折叠的护栏，有安全锁扣防误操作设计。

9.至少配备两点或三点式束缚带，用于固定患者，保证转运安全。

10.有脚轮与刹车系统

11.能有放置输液架位置，配备输液架，床头床尾各有输液架插孔。

12.含有床垫，床垫可防水可擦拭，保证患者舒适度且易于清洁消毒

13.3年质保