电动低速马达手柄技术参数

一、技术和性能参数需求

1、最大功率约140W，最大扭矩约2.2Ncm

2、马达手柄一体式，采用马达前置设计

3、可作为铣刀或磨钻手柄使用

4、可一体化清洁/酶洗、浸泡

5、可高温高压灭菌

二、配置需求

1、适配蛇牌动力系统

2、配套配件齐全