| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 一、产品资质齐全，符合医院要求 二、基本要求 1.产品：红外线灭菌器 2.工作要求： 2.1中心区最高温度：≥850℃±50℃； 2.2加热温度：至少两档加热，最高可加热≥850℃； 2.3升温时间≤10min； 2.4灭菌时间：3-5秒。 3.规格参数： 3.1外观尺寸：≤150*150*200（mm） 3.2最大消毒外径：35mm； 3.3加温区总长：100-150m（m）； 4.技术要求： 4.1熔断器：250V 3A 5×20 4.2电源电压：220V 50-60Hz 4.3功率≤300W 4.4使用环境温度：0-50℃； 4.5使用环境相对湿度：≤90%； 三、完善的售后服务 1.终生质保，零配件终生免费更换。维修期间能提供备用机。 | 1.红外线灭菌器主机×2 2.电源线 3.保险管 4.说明书 5.接种棒支撑架 |