| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 采用单键按键寿命＞500万次工业级按键。 - 具备用户自定义细胞键盘名称及计算方法的功能。 - 每计数到设定总数时有提示音。 - 具备报告编号设置、数据保存、查询等功能。 - 大屏幕高清晰白色LED背光液晶显示屏。 - 直流宽电压适配器（AC100~220V）或USB口双模式供电。 - 7.数据存储容量＞100个报告，断电后数据不丢失。 - 8.骨髓细胞分类计数：能对人体54余种骨髓细胞分类计数，自动分析出完整的各项指标，其中有细胞总计数、各种细胞个数、百分率、粒红比例等，并能对主要指标翻页显示。 - 9.外周血细胞分类计数：能对外周血中常见的三类8种细胞即中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性细胞、嗜碱性粒细胞进行分类计数、分析。若出现幼稚细胞也能进行计数分析，显示出细胞总计数、各种细胞个数、百分率等指标。 - 10.细胞化学染色（组化）结果的计算：能对细胞化学染色结果进行计算，自动计算阴性和阳性反应细胞总数、阳性率和积分数等指标。 - 11.巨核细胞酶标计算：能对9种巨核细胞酶标结果进行计算，自动算出各细胞个数及百分比。 | - 1.适配实验室血细胞计数 - 2.经久耐用 - 3.良好售后服务 |