病床技术要求

1.规格外形尺寸：2100*980mm以上。

2.整体框架由冷轧钢型材制成，床面厚度≥1.0mm，抗菌粉体喷涂，具有抗静电功能。

3.床头床尾、护栏主体为不锈钢和高强度ABS工程注塑成型，内镶不锈钢圆管，带金属支架、带防撞护角或防撞轮。床头可方便快速拆卸，床尾板外侧配病历卡插座。护栏不易断裂，不使用时可平放于床边，具有防夹手功能。

4.配置φ125mm中控静音脚轮刹车系统。脚轮为优质万向轮，静音，高耐磨、稳定性好。

5.摇杆隐藏式设计，具有自锁功能。背部抬高范围0-75度；腿部抬高范围0-40度；床体可整体升降。

6.床体四角均备有输液架插孔，方便使用。

7.含床垫及过床桌
8.整体保修5年，5年内有任何问题公司免费维修更换。
