手术显微器械需求

一、技术和性能参数需求

- 显微剥离子加剥离子盒20件

- 各式咬骨钳8件

- 显微镊、无创镊4件

- 成人头钉3件

- 手摇钻2件

- 冲洗吸引器（头）2件

7.半椎板牵开系统1件

二、配置需求

- 要求购买前选货、试用