神经内镜镜头技术参数

一、技术和性能参数需求

0°直视式内镜 / 30°斜视镜，广角，直径 4 mm，有效工作长度18 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输，颜色代码：绿/红

二、配置需求

0°直视式内镜3支， 30°斜视镜1支，可搭配我院现有内镜主机使用。