| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 1、2400万以上像素，高分辨率 - 变焦范围宽,电子放大10倍 - 有显示屏，方便查看拍摄情况 - 电脑控制、手势控制变焦图像放大缩小、拍照 - 机壳上有上下左右移动手柄，可180度旋转，上下调节 - 软件可快速进行实时标注和测量，支持实时取景显示、文字输入、自动定标、自动测量面积、长度、多重标注、切割标注。可对ESD标本形态大小、尺寸、面积进行实际测量，也可对病变位置、面积范围进行标注，病变位置复原和准确定位，描绘复原图。 - 主机可与电脑直接连接，软件控制光圈大小、曝光时间、白平衡、感光度、图像放大、缩小、对焦及拍摄； - 实时取景显示，可与医院LIS、PACS系统无缝连接。 | 无 |