	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1、材质：冷轧钢板  厚度1mm-1.2mm
2、规格要求： 
（1）每组柜体W423*D480*H1625mm 偏离区间±5mm，可分上下两节或四节。每组蜡块存放数量不少于12000块。
（2）抽屉应为标准件，需达到自由互换，内屉需要采用ABS模压铸造一次成型，内外屉可分别取出。

（3）柜体无折弯无焊缝，需要具备双重的防脱落保护装置，且需防虫蛀防腐蚀。
（4）每个抽屉须配备目录卡槽位置。


	1、蜡块柜需满足满载后对设备结构强度的需求。

2、抽屉需采用钢珠式静音导轨，有技术成熟性能可靠的联锁装置。

3、防火性能要求：符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A等级。


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


