	采购需求表

	参数需求
	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1、材质采用一级冷轧钢板厚度≥1.0mm，要求规格402*480*1600mm/组（±5mm），分上下两节，双抽屉设计，储存量达到10000块/组。
2、抽屉应为标准件，需达到自由互换，内屉需要采用ABS模压铸造一次成型，内外屉可分别取出，
3、柜体无折弯无焊缝，需要具备双重的防脱落保护装置，且需防虫蛀防腐蚀。
	1、蜡块柜需满足满载后对设备结构强度的需求。
2、抽屉需采用钢珠式静音导轨，有技术成熟性能可靠的联锁装置。
3、蜡块柜需可与密集型切片蜡块柜或自动化病理档案管理系统无缝对接，实现病理档案数字化管理。

4、.防火性能要求：符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A等级
5、特殊需求：蜡块柜内部结构及外形规格需与科室原有产品一致，并可与原有产品互换周转使用。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


