                 手术室导光束参数需求
材质：光纤为耐高温石英玻璃，外皮为硅胶,特种聚氨酯等耐高温,密封性强的材料

长度：2.5米

外径：3.5—4.8MM

透光率：百分之65以上

光斑均匀性：输出光端均匀，无中心亮斑或明显暗区

最小弯曲半径：<50MM

