| 参数需求 | 技术和性能参数需求 |
| --- | --- |
|  | - 设备用途:满足腹部、血管、小器官等检查需要 - 技术规格及概述： 1.1 高分辨率LED 显示器，可视角度≥170度 （左/右） 1.2触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除，支持手写和带橡胶手套操作。 1.3配置至少两把探头，凸阵探头1把，频率范围：1.3-6.0MHz 线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz， 1.4所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力 2.模式 2.1 二维灰阶模式 2.2组织谐波成像技术 2.3彩色多普勒模式 2.4能量多普勒模式 2.5脉冲多普勒模式（PW） 2.6连续多普勒模式（CW） |