移动手持终端（PDA）

数量：30台

产品参数：

1.处理器；CPU：≥八核 2.0GHz高性能处理器；

2.操作系统：安卓10及以上；

3.内存：运行内存≥4GB，存储≥64G；

4.屏幕：≥5.0寸，720x1280像素；

5.触摸屏：工业级电容触摸屏；多点触摸；支持手套、湿手触摸；

6.键盘：为便于消毒清洗设备正面必须为触控按键，不得有实体按键；

7.按钮：包括 2 个实体扫描键、1 组音量加减键（含音量加键与音量减键）及 1 个电源键，同时支持通过自定义按键功能实现按键通话（PTT）功能，按键布局兼顾操作便捷性与功能实用性，满足多样化使用需求；

8.通知：震动提示/LED提示/音频提示；

9.抗菌外壳:采用医疗耐菌外壳，支持酒精、过氧化氢等试剂擦拭；

10.充电：Type-C 接口，支持快充技术，支持 OTG，带充电器，含配套充电底座；

11.电池:4000mAh及以上锂电池。提供电池3C报告或通过GB31241-2022标准的电池报告；

12.防护等级:(1)IP64防护等级(2)可承受 1.2m 高处到地面的多次跌落；

13.质保时间（含电池）≥3年，提供技术适配文档；

通讯传输：

1.工作频段：同时支持2.4GHz和5GHz，优先使用5GHz；

2.支持IPv4和IPv6；

3.蓝牙：蓝牙5.0BLE及以上；

4.RFID:13.56MHz，支持ISO14443 A&B、ISO15693协议，支持NFC；

5.支持主流定位服务，GPS，北斗等；

数据采集：

1.扫描：配备专业扫码引擎，支持一维条码和二维条码读取;支持医疗器械UDI码（原厂全码）读取,扫描工具同步支持设置应用标识分隔符开关功能(需提供功能截图证明)，扫码需具备十字光线瞄准定位，支持设置关闭补光灯，仅保留瞄准灯。

(1)提供PDA厂商扫码模组专利证书；

(2)提供PDA厂商条码解码或条码阅读器软件或条码扫描系统著作权登记证书；

2.摄像头:1300万像素后置摄像头，200万以及上像素前置摄像头；

软件功能：

1.快捷设置:可支持通过扫描二维码实现快速同步其他设备设置，如同步扫描头设置状态、WiFi 连接，自动或手动修改系统休眠时间、屏幕亮度、字体大小等设置；

2.OTA升级:支持OTA在线系统升级；

3.设备配置:不借助任何第三方软件实现修改设备特殊设置，如禁止任务栏下拉、屏蔽虚拟按键、禁止输入法自动弹出、按键映射等；

设备管理：

可提供选配MDM设备管理平台，远程监管设备，批量应用安装，远程定位，安全管控等；

认证：

1.CCC认证；

2.无线电发射设备型号核准证书；

3.电信设备进网许可证；

4.Rohs认证报告；

厂商资质:

1.需提供原厂授权承诺函；

2.有大型三甲医院销售案例；