| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.GammaMedplusIX后装机使用的铱-192进口放射源（Ir-192） 2.放射源活度10居里左右 3.源外形尺寸圆柱体φ0.90*4.52mm | 1.满足廊坊院区水电，房屋要求 2.与廊坊现役后装机型号匹配 |