血细胞分离机-参数配置需求

我院因诊疗工作需要，需采购血细胞分离机，1套。

用于淋巴细胞采集，作为自体细胞治疗产品制备原料。

- 持续式梯度密度离心分离系统。

- 支持单/双针操作。

- 五泵系统。

- 大尺寸触屏彩色GUI

- 机器自带多种全自动采集程序。

- 系统屏幕实时显示图文教程指引用户安装和卸载管路。