| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 配置需求 | - 需求要求 服务商需对信息中心机房设备提供设施维保服务 服务方式包括：巡检 全保 巡检+按需维修 巡检：每周一次巡检“五一、十一、春节”节前巡检、应急保障7*24小 时响应、重要活动驻场保障 全保: 故障维修全保（设备如出现故障需全部保障正常运转） 巡检+按需维修: 根据设备配件故障更换 需求清单（详见下表） 设备名称; 型号/内容; 单位; 数量; 位置; 服务方式. 机房配电系统; 配电箱、配电柜、3个列头柜、配电线路、防雷、天花板照明、接地等; 套; 1; 5号楼; 巡检. 机房UPS电源系统; 维谛 160KVA; 套; 2; 5号楼; 巡检. 蓄电池; 维谛 12V200AH; 只; 68; 5号楼; 巡检. 机房精密空调系统; 维谛 40KW室内机、室外机、管路; 套; 8; 5号楼; 全保. 机房微模块系统; 维谛 28机柜; 套; 1; 5号楼; 巡检 + 按需维修. 机房微模块系统; 维谛 20机柜; 套; 2; 5号楼; 巡检 + 按需维修. 机房动环监控系统; 万联世纪 WEMS-V6.0（西机房、北机房）; 套; 1; 5号楼; 巡检 + 按需维修. 机房新风系统; 北机房 西机房; 套; 4; 5号楼; 全保. 机房消防系统; 机房消防; 套; 5; 5号楼; 巡检. 机房受控设备管理系统; 受控系统管理平台、数字交换机KVM(17台)、相关适配器; 套; 2; 5号楼; 全保. 机房其他相关附属设施; 门禁、监控、机柜灯带等; 套; 2; 5号楼; 全保. 商用空调; 格力5匹; 套; 1; 5号楼; 巡检. 商用空调; 三菱1.5匹; 套; 1; 5号楼; 巡检. 商用空调; 三菱1.5匹; 套; 1; 5号楼; 巡检. 商用空调; 奥克斯2匹; 套; 1; 5号楼; 巡检. 商用空调; 奥克斯2匹; 套; 1; 5号楼; 巡检. 机房UPS电源; 华为UPS5000-A-120K; 套; 1; 8号楼; 全保. 机房UPS电源; 华为UPS2000-G-20K; 套; 2; 8号楼; 全保. 蓄电池; 圣阳12v100ah; 只; 120; 8号楼; 巡检 + 按需维修. 机房精密空调系统; 华为Netco15000-A013; 套; 3; 8号楼; 全保. 机房微模块系统; 20机柜; 套; 1; 8号楼; 巡检 + 按需维修. 机房配电系统; 配电柜; 套; 1; 8号楼; 巡检. 机房消防系统; 机房内; 套; 1; 8号楼; 巡检. 机房动环监控系统; 华为 含电池采集2套; 套; 1; 8号楼; 全保. 机房UPS电源; 华为ups5000-E75k; 套; 2; 9号楼; 全保. 蓄电池; 圣阳12v100ah; 只; 80; 9号楼; 巡检 + 按需维修. 机房精密空调系统; 华为Netco15000-A025; 套; 4; 9号楼; 全保. 机房微模块系统; 20机柜; 套; 1; 9号楼; 巡检 + 按需维修. 机房配电系统; 配电柜、列头柜; 套; 1; 9号楼; 巡检. 机房其他相关附属设施; 门禁、监控、机柜灯带等; 套; 1; 9号楼; 全保. 机房动环监控系统; 华为 含电池采集2套; 套; 1; 9号楼; 全保. 机房受控设备管理系统; 受控系统管理平台、数字交换机KVM(7台)、相关适配器; 套; 1; 9号楼; 全保. 机房UPS电源; APC SURT5000UXICH; 套; 1; 6号楼; 全保. 机房UPS电源; APC SURT5000UXICH; 套; 1; 6号楼; 全保. 蓄电池; 松下 65AH; 只; 32; 6号楼; 巡检 + 按需维修. 商用空调; 海尔5匹; 套; 1; 6号楼; 巡检. 商用空调; 美的5匹; 套; 1; 6号楼; 巡检. 机房UPS电源; APC SURT10000UX; 套; 1; 1号楼; 全保. 机房UPS电源; APC SURT10000UX; 套; 1; 1号楼; 全保. 蓄电池; 松下 38AH; 只; 64; 1号楼; 巡检 + 按需维修. 商用空调; 格力3匹; 套; 1; 1号楼; 巡检. 商用空调; 格力3匹; 套; 1; 1号楼; 巡检. 商用空调; 大金5匹; 套; 1; 1号楼; 巡检. 商用空调; 大金5匹; 套; 1; 1号楼; 巡检. 机房UPS电源; APC SURT10000UX; 套; 1; 2号楼; 全保. 机房UPS电源; 维缔liebert ita2 10k vaups; 套; 1; 2号楼; 全保. 蓄电池; 松下 38AH; 只; 64; 2号楼; 巡检 + 按需维修. 商用空调; 东芝5匹; 套; 1; 2号楼; 巡检. 商用空调; 美的5匹; 套; 1; 2号楼; 巡检. 机房UPS电源; APC RT5000内置电池; 只; 16; 3号楼; 巡检. 机房UPS电源; APC RT5000电池包; 只; 3; 3号楼; 巡检. 商用空调; 大金3匹; 套; 1; 3号楼; 巡检. 商用空调; 美的3匹; 套; 1; 3号楼; 巡检. 商用空调; 格力2匹; 套; 1; 3号楼; 巡检. 商用空调; 大金3匹; 套; 1; 3号楼; 巡检. 商用空调; 美的2匹; 套; 1; 3号楼; 巡检. 商用空调; 美的3匹; 套; 1; 3号楼; 巡检. 机房UPS电源; 山特1k; 套; 1; 4号楼; 全保. 蓄电池; 理士 24AH; 只; 3; 4号楼; 巡检. 商用空调; 小天鹅1匹; 套; 1; 4号楼; 巡检. 商用空调; 美的1.5匹; 套; 1; 4号楼; 巡检. 商用空调; 格力5匹; 套; 1; 4号楼; 巡检. |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | 一、服务周期 - 项目维护周期为12个月。 二、服务内容与要求 - 1、乙方需承担上述设备的每周巡检、设备保养、设备故障维修、协助设备升级改造、应急保障等服务，并提供服务报告。 - 2、乙方负责每周对所有设备提供一次巡检服务，同时在重大节假日（如五一、国庆、春节）进行节前巡检，重要活动时期提供驻场保障服务。在进行设备巡检之后7个工作日内提供设备巡检报告。 - 3、乙方须提供7*24应急服务，全保服务方式设备如发生部件损坏，乙方免费负责进行部件更换与维修，所有部件全部由乙方提供。巡检+按需维修方式设备配件在2000元以下的包含2000元,由乙方提供。 - 4、对于铅酸蓄电池发生损坏需要更换的，如蓄电池在厂家质保期内，由蓄电池服务供货商提供蓄电池，乙方免费进行更换；如蓄电池不在质保期范围内的，电池损坏数量小于3节/年（含），由乙方提供蓄电池，并免费负责更换，超过3节/年（不含）的，超出的蓄电池由甲方提供，乙方负责更换。 三、项目实施资格要求 1、投标人资格要求 - 投标人参加此项采购活动前三年内，经营活动中无重大违法记录。 - 投标方应具备安全生产许可证。 - 投标方应具有建筑机电安装工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质； - 投标方应具有ISO系列认证；。 ## 四、业绩要求 自2022年起至今投标人须具有至少1个或以上同类型同行业维保业绩。 |