| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 配置需求 | 离心机 5ml采血管适配器 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | 1、5ml采血管单次离心容量≥160管； 2、可配置水平转头与角转头； 3、水平转头最大转速≥4000rpm、最大离心力≥4000×g，角转头最大转速≥10000rpm、最大离心力≥10000×g； 4、可以选择转速设定和离心力设定两种速度设定； 5、具有计时功能； 6、具有分级加速和减速功能； 7、带有温控功能，温控范围包含18℃~24℃； 8、具有离心程序储存功能。 |