| 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| --- | --- |
| 1、多功能术中线阵探头1把：频率 2.0 - 12.0 MHz，线阵，扫查视野宽度 26mm， 支持开放手术肝脏探查，T型扩展，支持 造影，探头后端具有腔镜握持钳专用抓手； 2、机器人术中线阵探头1把：频率 3.0-15.OMHz，线阵，扫查视野宽度 13mm，360°旋转灵活，探头后端设计背鳍由机 器人的抓手进行操作，支持弹性、造影功 | 多功能术中线阵探头1把 机器人术中线阵探头1把 |