| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 1.Flexitron后装治疗机使用的铱-192（Ir-192）高剂量率放射源； 2.标称活度：370GBq（10Ci）±10%，现场安装活度≥10Ci； 3.源外形尺寸：Φ0.86*4.6mm； 4.源辫/出源长度：1400–1500mm； 5.活度10Ci±10%，用于肿瘤近距离后装放射治疗，含运输、安装、旧源回收、审批手续、应急培训等。 | 1.满足院区水电，房屋要求 2.与现役后装机型号匹配 |