| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 1.运行环境 电源：220V，50Hz；环境温度：5℃～35℃；相对湿度：≤85% 2.技术参数 2.1 容积:≥750L 2.2.储存温度:-40~-86℃可调可控 2.3 样式: 立式，内外双层保温门，内部四层，安全门锁设计，底部带万向脚轮；具备前置调整螺丝。内部可调式不锈钢层架 2.4温度均匀性:<3℃。 2.5 制冷速度：制冷速度（空箱状态，环境温度20°C降至 -80℃）用时不超过300分钟。断电后箱体内部温度维持不高于-40℃的时间不少于300分钟。 2.6 制冷系统：无氟环保制冷，制冷剂用量符合国家安全标准。 2.7 报警功能：高温、低温、开门、过滤网堵塞、系统故障、传感器故障、环温高报警等报警功能 2.8 设备验证合格后整机保修至少三年。 | 配有标本架 |