| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 生命支持类设备维修备件 |
|  | 预算金额 | —— |
|  | 数量/年限 | 一年一签，可续签2次 |
| 参数需求 | 配置需求 | —— |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | 1.维修范围：对全院所有心电监护仪（包括转运监护仪）、注射泵、输液泵、营养泵、除颤仪等设备进行维修，包括设备主体、云台、联网服务等软硬件 2.费用包含设备定期的巡检保养、故障备件的更换等。 3.提供不限次数的现场人工技术服务和培训指导。 4.接到故障报修电话后，半小时内做出响应，4小时内到达现场，24小时内解决设备故障。 5.每半年至少一次保养、每季度一次巡检。 6.更换配件需确保恢复产品原有性能，安装完毕后达到原厂运行标准。 7.每次维修、保养、巡检需向设备使用科室出具相应的记录证明，由使用科室确认签字。每年度服务期满提供年度服务报告。 |

附件一

设备明细

| 序号 | 铭牌名称 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病人监护仪 | 德国PHILIPS |
| 2 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 |
| 3 | 病人监护仪 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 |
| 4 | 病人监护仪 | 上海光电 |
| 5 | 病人监护仪 | 深圳和心重典医疗设备有限公司 |
| 6 | 病人监护仪 | 日本光电 |
| 7 | 病人监护仪 | 美国PHILIPS |
| 8 | 病人监护仪 | 无锡GE |
| 9 | 病人监护仪 | 北京麦邦 |
| 10 | 病人监护仪 | 上海光电 |
| 11 | 病人监护仪 | 美国伟伦 |
| 12 | 病人监护仪 | 苏州百慧华业 |
| 13 | 病人监护仪 | 德国METRAX |
| 14 | 病人监护仪 | 美国ZOLL |
| 15 | 病人监护仪 | 德国METRAX |
| 16 | 输液泵 | 袋鼠 |
| 17 | 注射泵 | 袋鼠 |
| 18 | 营养泵 | 袋鼠 |
| 19 | 输液泵 | 史密斯 |
| 20 | 注射泵 | 史密斯 |
| 21 | 营养泵 | 史密斯 |
| 22 | 输液泵 | 阿童木 |
| 23 | 注射泵 | 阿童木 |
| 24 | 营养泵 | 阿童木 |
| 25 | 输液泵 | 费森尤斯卡比 |
| 26 | 注射泵 | 费森尤斯卡比 |
| 27 | 营养泵 | 费森尤斯卡比 |
| 28 | 输液泵 | 贝朗 |
| 29 | 注射泵 | 贝朗 |
| 30 | 营养泵 | 贝朗 |
| 31 | 输液泵 | 威高 |
| 32 | 注射泵 | 威高 |
| 33 | 营养泵 | 威高 |
| 34 | 除颤仪 | 普美康 |
| 35 | 除颤仪 | 曼吉世 |
| 36 | 除颤仪 | 迈瑞 |
| 37 | 除颤仪 | 贝克森 |
| 38 | 除颤仪 | ZOLL |

附件二：

设备维修配件明细

| 类别 | 产品名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 维修 | 主板 | 个 |
| 维修 | 电源板 | 个 |
| 维修 | 心电板 | 个 |
| 维修 | 血氧板 | 个 |
| 维修 | 血压板 | 个 |
| 维修 | 高压板 | 个 |
| 维修 | 显示板 | 个 |
| 维修 | 按键板 | 个 |
| 维修 | 前面板 | 个 |
| 维修 | 多功能板 | 个 |
| 维修 | 网卡板 | 个 |
| 维修 | 充电板 | 个 |
| 维修 | 参数板 | 个 |
| 维修 | 触摸屏 | 个 |
| 维修 | 外壳 | 个 |
| 维修 | 液晶屏 | 个 |
| 维修 | 密码器 | 个 |
| 维修 | 插件框 | 个 |
| 维修 | 显示屏 | 个 |
| 维修 | 报警键 | 个 |
| 维修 | 气泵 | 个 |
| 维修 | 测量服务器维修 | 个 |
| 维修 | 编码器 | 个 |
| 维修 | 风扇 | 个 |
| 维修 | 视频转换板 | 个 |
| 配件 | 心电三导电缆 | 根 |
| 配件 | 心电三导联线 | 套 |
| 配件 | 心电五导电缆 | 根 |
| 配件 | 心电五导联线 | 套 |
| 配件 | 一体心电三导联线 | 套 |
| 配件 | 一体心电五导联线 | 套 |
| 配件 | 血氧探头 | 个 |
| 配件 | 血氧电缆 | 根 |
| 配件 | 一体血氧探头 | 个 |
| 配件 | 儿童单管袖带 | 付 |
| 配件 | 小成人单管袖带 | 付 |
| 配件 | 成人单管袖带 | 付 |
| 配件 | 成人大号单管袖带 | 付 |
| 配件 | 成人大腿单管袖带 | 付 |
| 配件 | 袖带连接线 | 根 |
| 配件 | 袖带接头 | 个 |
| 配件 | 电池 | 块 |
| 配件 | 采样管 | 根 |
| 配件 | 集水杯 | 个 |
| 配件 | 气道接头 | 个 |
| 配件 | 电源线 | 根 |
| 配件 | 心电图机导联线 | 套 |
| 配件 | 吸球 | 套 |
| 配件 | 肢体夹 | 套 |