| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | K-B法药敏纸片 1）资质齐全，用于体外细菌药敏试验（纸片扩散法） 2）规格：直径6mm；适配于标准药敏纸片分配器。 3）含特定药物浓度，双面清晰印有抗生素编码缩写。 4）药物种类包括但不限于（请提供药物列表） 阿米卡星; 磷霉素/氨丁三醇; 头孢吡肟. 氨苄西林; 氯霉素; 头孢呋辛. 氨苄西林/舒巴坦; 美罗培南; 头孢哌酮/舒巴坦. 氨曲南; 米诺环素; 头孢曲松. 苯唑西林; 诺氟沙星; 头孢噻肟. 厄他培南; 哌拉西林; 头孢他啶/阿维巴坦. 呋喃妥因; 哌拉西林/他唑巴坦; 头孢西丁. 红霉素; 青霉素; 头孢唑啉. 环丙沙星; 庆大霉素; 万古霉素. 磺胺甲恶唑/甲氧苄啶; 四环素; 亚胺培南. 克林霉素; 替加环素; 左氧氟沙星. 利奈唑胺; 替考拉宁; 等. 5）北京地区三甲医院使用多，药物种类多的优先考虑。 注：具备完善的售后服务与技术支持；试剂订购后1周内送货；货源充足稳定，满足实验室批号管理及质量管理要求；可帮助调换近效期试剂。 | 无 |
|  | 备注： 1.请根据实际情况，认真考虑拟采购设备的参数需求，如不涉及配置需求，请填写“无”； 2.请注意参数配置要求中不能体现品牌、型号以及其他具有指向性的信息。 |  |