| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 显微外科手术器械（含可重复消毒血管夹、持针器、镊子、剪刀等）。 - 腔镜手术器械（含持针器、无损伤钳、分离钳、剪刀、直角钳、输尿管钳、吸引器、腔镜止血夹等）。 - 开放手术器械（含腹部拉钩、输尿管拉钩、肝胆外科拉钩、肛门拉钩等、胸腔牵开器、胸骨牵开器、腹腔牵开器、妇科牵开器等、止血钳、剪刀、精细剪刀、精细镊子等）。 - 骨科器械（含骨拉钩、骨锤、骨凿、咬骨钳、剥离器等）。 - 颌面手术器械（含上颌窦咬钳、剥离子、咬骨钳、咬骨剪、气管拉钩、二齿拉钩、线锯、上下拔牙钳、骨锤配套、鼻镜、鼻镊、开口器、刮持等）。 | 无 |