| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 1、超声探头 - 1显示模式B模式 - 2扫描方法机械环形扫描 - 3超声频率≥20Hz - 4有效长度≥2000mm，全长≥2200mm - 5兼容内镜管道≥2.0mm - 6 最大外径≤1.7mm - 7接触方式：直接接触方式 8用于呼吸道检查 - 超声探头 - 1显示模式B模式 - 2扫描方法机械环形扫描 - 3超声频率≥20Hz - 4有效长度≥2000mm，全长≥2100mm - 5兼容内镜管道≥2.8mm - 6 最大外径≤2.5mm - 7接触方式：直接接触方式 8用于消化道检查 | 超声小探头*2 |