| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 通过派遣常驻工程师与后台资深工程师技术支持的方式，提供网络维护工作所需的技术支持、系统维护、产品维护、备机备件以及架构咨询等一系列服务。服务期2年。要求如下： - 资深工程师 1）梳理院方现有网络系统，掌握网络状况； 2）提供信息化建设相关咨询服务； 3）快速到达现场解决重要网络事件； 4）★具有网络中、高级认证证书，如CCIE或HCIE相同级别证书； 5）★10年以上网络建设经验； 6）3年以上IT服务管理经验； 7）熟悉ITIL管理标准，本科及以上学历。 - 常驻工程师 - 基础信息管理 1）绘制清晰明了的网络连接图，并实时更新。 2）各个网络设备及相关设备的基础信息，如：厂商、型号、采购时间、硬件配置等。 3）各个网络设备的配置信息。 4）各个网络设备配置的更改记录。 5）网络设备增减、连接变化的修改记录。 6）网络设备日志的管理。 7）实现对网络设备等IT资产的统一管理，记录资产的各种成本、与事件的关联关系等。 8）制定网络设备标签管理规定，为所管理设备增加清晰、可见、明确的数字条码标识。 9）制定并提交详细完整的网络安装运行维护规范、规定文本。 - 网络设备日常维护管理 1）根据需求现场或远程配合应用部门调试网络设备。 2）新设备加入系统的调试。 3）网络系统优化，包括性能优化、管理优化。 4）网络设备的购买日期、使用者、投标人、保修期等信息的统计整理工作。 5）网络接入与汇聚设备间的维护管理工作。 - 网络性能管理 1）实时监控全网运行状况。 2）检查重要节点设备端口状态、流量、系统参数等信息。 3）检查骨干网络传输链路的运行情况。 4）每周全网设备的运行日志的查看与分析。 5）每月全网流量的运行情况与流量趋势的分析报告。 - 网络故障处理 1）接报和通过网管发现等方式获取故障，并及时上报。 2）根据故障现象分析排查确定故障原因。 3）对所有维护范围内设备，具有快速排除故障的能力 4）对维护范围外与网络相关的故障，有督促、协调、检查、确认故障是否消除等职责。 5）非工作日到场解决故障。 - 设备保修管理 对网络维护范围内的设备进行设备保修的服务管理，统计设备现有的保修期、保修服务商联系方式、报修渠道，服务级别（SLA） - 系统升级服务 制定升级回退方案，定期对所有设备进行系统软件ISO的升级服务，以保证设备的安全稳定。 - 网络监控管理软件 通过网络监控管理软件，对全网进行设备管理、端口管理、链路管理和设备配置文件管理等。能够提供故障告警、流量分析，可生成统计报表。 - 网络集成支持 对于无法通过日常网络运维工作进行的网络优化和调整，给出合理化建议和方案，对另立的网络集成项目进行支持和监管。 - 在重大节日、重大任务期间技术支持 1）负责在重大节日、重大任务期间提供现场技术支持方案和现场技术人员保障。 2）负责协助医院实施重大节日、重大任务期间网络实施或保障方案。 3）按照保障方案进行系统必要的检测、检查等工作。监督和记录现场技术支持期间网络设备的工作状态和设备参数。 - 其它 1）知识库：对于网络设备的维护过程中产生的事件，形成一个统一的知识库，以便为后续支持人员的设备维护提供方便。 2）服务报告：定期按照医院的要求提供报表，直观的反映整个系统的状态及维护情况 3）主动式网络巡检：每月和重大活动开始前3天需要完成网络整体检查和骨干节点网络设备现场巡检工作，备份设备参数配置并出具巡检报告。 4）配合桌面运维团队，进行客户端网络故障的排查和解决。 5）配合完成临时网络布线、各相关科室临时网络搭建等工作。 6）协助完成各类主机的网络配置及故障排除等工作。 7）依据ITIL的服务管理体系，协助建立网络运维服务流程。 8）★具有网络水平认证证书，如HCIP相同级别证书； 9） 3年以上网络建设经验或运维经验； 10） 熟悉ITIL管理标准，本科及以上学历。 - 公司技术要求 1）★有大型医院网络运维项目成功实施经验； 2）★具有系统集成服务能力； 3）具有质量管理体系认证资质。 - 应急处理 1)当核心网络系统出现重大故障时，资深工程师2小时内赶到现场，4小时内解决故障； 2）内网关键业务局部中断，故障定位时间小于10分钟，恢复时间小于30分钟； 3）互联网服务中断，故障定位时间小于15分钟，恢复时间小于1小时。 - 技术交流与培训 1）应按院方要求，提供信息化相关网络等方面技术交流服务； 2）按院方要求，提供网络基础知识及网络产品培训服务。 - 设备维修 保修期外的网络设备出现故障，院方不能提供备机时，服务公司应负责协调临时替换设备。 |