| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 1小时内响应，7*24小时电话应答，4小时到达现场。 - 每季度现场巡检保养（保养包括对该设备的清洁、润滑、检查、测试），预防故障发生，其中一次保养更换GS保养包一套。此设备全部易损件/非易损件因故障损坏后的不限次免费更换。 - 巡检、紧急叫修及时到达现场，人工维修费差旅费不再单独收取，不限次提供人工服务。 - 每年一次使用环氧乙烷浓度采样仪进行环氧乙烷环境浓度监测，并出具检测机构报告。 - 维保期内，保证设备年开机率大于95%，如未达标，合同顺延。 - 可随时提供电话咨询服务，解答在使用中的问题或根据需要进行现场培训。 | 无 |