一、项目名称：六自由度治疗床检测模体

二、技术和性能参数需求：

1、模体带有倾角指示，用于与科室已配置的PentaGuide模体配合检测六自由度治疗床到位准确性。

2、要求由设备销售商提供5年保修，保修期内设备出现问题，销售商负责相应的维修事宜，如出现设备需要返厂维修或其他耗时较长的情况，由销售商负责在此期间提供备用设备，以保持科室正常临床工作开展。