- 项目名称：除湿机

- 数量：1台

- 技术和性能参数需求

- 除湿量：150L/D (35C 90%RH)；

- 电源：220V~50Hz；

- 额定功率	：1320W；

- 最大功率：2150W；

- 水箱大小：8L；

- 冷媒：R410a；

- 净重：58kg；

- 适用面积	：200~350m2；

- 带把手机身尺寸：490*483*990mm；

- 自定义湿控：湿度10%-90%可调；

- 定时功能：1~24h定时开关；

- 远程控湿：支持APP远程智控；

- 智能除湿：按湿度设定值智能启停；

- 多模式设定：舒适/干燥/连续模式；

- 排水方式：8升水箱+软管外接排水；

- 过滤配置：精密过滤网；

化霜技术：专利化霜技术，除湿无惧低温。

- 四、配置需求

- 压缩机

- 电机

- 两器

- 湿度传感器

- 主板

- 控制器

- 过滤网

- 8、说明书