- 项目名称：固定式剂量报警仪

- 数量：1台

- 技术和性能参数需求

- 1、万年历悬挂式结构，美观，实用，G-M探测器通过电缆与控制室墙上报警仪相连，在放射源出时提供声光报警；

- 2、阈值可选：2.5、10、50,100、1000μSv/h；

- 3、可测量剂量（剂量范围）：

- 4、0.1μ/h ~10mSv /h(剂量率)；

- 5、0.01μSv/h~60mSv/h(剂量率)；

- 6、相对误差:≤±20%。

- 四、配置需求

- 报警显示仪（带万年历）带剂量率显示窗；

- 射线探测器；

- 行程开关；

- 电缆线；

- 5、说明书一份。