[bookmark: OLE_LINK3]公示需求
（中国医学科学院肿瘤医院蒸汽锅炉及配套设施更新项目）
项目概况
本项目为中国医学科学院肿瘤医院锅炉房蒸汽锅炉及配套附属设施更换，锅炉房内有4台10t/h天然气蒸汽锅炉，2001年投入使用，至今已经使用25年，拟对其进行更新改造。
更新改造包括更换锅炉本体、燃烧机、烟气余热回收器、进水水泵、烟筒、控制配电柜及其配套的附属设施。 
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