| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 一、设备名称：X线计算机断层扫描仪（CT），品牌：飞利浦，型号：IQon Spectral CT - 二、服务要求 1.维保范围包括所有相关设备及部件； 2.须保证设备开机率达到95%以上； 3.接到维修通知后，在线工程师连线响应时间≦30分钟，连线指导不能排除故障时，派维修工程师到达维修设备现场≦4小时； 4.每年提供定期保养四次以上，重大节假日前可按需免费增加巡检服务； 5.设备所在地要求有常驻工程师； 6.应在采购人设备所在场所（城市）储备常用备件库存，备件必须是原制造厂商全新备件； |  |