| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 1.箱体采用 1.0 ㎜冷轧钢板制作，表面脱脂除油、酸洗磷化、粉末喷涂。 2.每组晾片柜由四个箱体组成，每个箱体含 20 个标准晾片板，每个晾片板 可放 20 个标准玻片，每组可放 1600 个玻片。 3.箱体内有固定插槽，能使晾片板存放整齐，平整不走形 | 1.规格：W456*D480*H1625mm。 2.材质需防腐蚀、不易变形。 3.需要四个底座，每一大组可拆分两个独立小组。 |