| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 切片柜规格：402*480*1600mm/组，储存量50000块/组； 抽屉为标准件，可自由互换，滑道采用ABS成型标准滑轨，柜体无折弯无焊缝，每层柜体均有加强筋，且抽屉具有防脱落保护装置。 | 无 |