| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| --- | --- | --- |
|  | 医用专业显示器,12英寸宽屏，彩色触摸TFT显示器,分辨率 1280*800，智能屏幕光控技术，黑色可消毒面板，支持15种以上消毒剂擦拭 无风扇，无硬盘。为杜绝交叉感染设计内置3插件槽 全面心律失常分析软件 12导全导心电图采集分析软件 12导联心电图，同屏显示&12导联ST段分析软件48小时图形数字趋势 CDSS系统 水平柱状趋势图软件(前瞻性病情风险评估) 直观显示任意参数的病情趋势变化方向，且与期望值比较 ST全导联向量环测量以及向量环趋势软件内置中文演示软件 显示软件包，包括14种显示模板 包括自定义显示界面以及自定义开机默认报警限设置 | 多参数基础测量模块 M3001A通用模块 6道波形，可同屏显示12导心电 心电/呼吸/无创血压/FAST血氧饱和度/Perf灌注指数/HR心率/ PR脉率 5导联成人心电附件套 长款成人指套式血氧探头 无创血压主电缆及成人袖带 |