| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 27台 |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  |  | - 外箱主要材质采用优质钢板，静电粉末喷涂，耐用防化无铅涂层，降低腐蚀影响。 - 采用优质风机，24伏电流，性能稳定，超静音，无火 花静电。 - 安装调试简单方便，需上门安装调试，节能环保，净化危化品柜内空气。 - 高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循 ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%。可以有效处理甲醛、二氧化氮、硫化氢、氨气、氯气、TVOCs等多种刺激性、气味性以及腐蚀性有毒有害气态污染物。 5、外形尺寸小于350*600*500mm |