锯骨机采购需求表

- 额定电压220V，满足长骨、硬骨、等不同骨组织切割要求

- 防护推送手柄，配骨头夹持器，避免人手接触机器

- 厚薄可调节0-200mm ，配标尺、调节进退手柄。

- 急停开关

- 机器台面高度800mm以上，便于操作

- 304不锈钢操作台面，及全304不锈钢机身，便于清洁。

- 大功率纯铜电机，功率不低于1500w、静音电机。

- 进口锯条，据带长度，不低于1600mm，具有防锯条脱落安装装置。

- 组织碎屑收集盒，抽屉式方便清洁。

- 整机质保5年，配件（锯条）每年换新