| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 1）Co-57片源 2）Co-57柱源 适用于西门子Symbia Intevo 6 SPET/CT校正源 | 1）Co-57片源：1.48E+6 Bq（40μCi），圆片，φ25.4mm×3.18mm 2）Co-57柱源：1.17E+8 Bq（3.15mCi），圆柱，φ9.5mm×45mm 适用于西门子Symbia Intevo 6 SPET/CT校正源 |