	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	无





	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	设备清单：
名称：麻醉机
[bookmark: _GoBack]型号：A500、A500
检测和维护保养
[image: ]    根据国家安全标准进行电气安全测试
[image: ]    根据德尔格标准工作程序和测试程序进行设备测试和维护保养
[image: ]    设备的检测
[image: ]    更换维护保养件
[image: ]    提供全面的测试和维护保养纪录
质量保证
[image: ]    符合安全标准的完整服务报告，   在设备使用周期内提供全面的保养历史记录
[image: ]    有效保障设备正常运行
[image: ]    有效控制维修费用预算
维修
[image: ]    维修、  保养、  巡检工时
[image: ]    维修、  保养、  巡检需要的零备件
[image: ]    差旅费用
其他选项
[image: ]    开机率保证：95％
[image: ]    电话响应时间：2 小时
[image: ]    现场响应时间：4 小时
[image: ]    排除故障时限：48 小时，   并为院方提供标准的备用机
[image: ]    每年保养次数：2 次
[image: ]    每年巡检次数：4 次
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