	设备/服务采购需求表

	参数需求
	配置需求
	无

	
	

设备技术性能/
服务参数需求




	1吸引器 ，冲洗吸引管；2电极手柄 / 手柄，用于组合式单极电极；3电极头 / 陶瓷电极头 L-形钩；4吸引器 ，冲洗/吸引器械 5MM/330MM；5持针器，左弯型 5MM 31CM；6持针器，特直型 5MM/310MM；7无损伤肠钳工作杆和颚部，有齿 5/310MM；8绝缘外管 ，绝缘外管 5/5MM 310MM；9梅氏分离剪 5MM 310MM；10分离钳 剥离器 5MM 310MM；11分离钳 分离器 90度 10MM 310MM；12抓取钳 5MM 310MM；13分离钳 ，直角剥离器 5MM 310MM；14双动抓钳 5MM 310MM；15抓钳 ，通用固定钳 5MM 310MM；16单极手柄-带锁扣 ，单极手柄，带棘轮；17抓取钳,通用型,外径5MM,工作长度310MM ；18抓取钳,镂空型,外径5MM,工作长度310MM；19血管夹施夹/移除钳,350/12.5mm；20临时肠夹 颚长70MM 3.94N；21剪,弯形,钝头,外径5MM,工作长度310MM
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