| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基础信息 | 科室名称 | ICU |
|  | 项目名称 | ICU呼吸机维保服务 |
|  | 预算金额 | 42,000元 |
|  | 数量/年限 | 3台/1年 |
| 参数需求 | 配置需求 | 无 |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | 设备清单： 名称：有创呼吸机 型号：Evita 4、Evita 4、Evita XL ### 检测和维护保养 根据国家安全标准进行电气安全测试 根据德尔格标准工作程序和测试程序进行设备测试和维护保养 设备的检测 更换维护保养件 提供全面的测试和维护保养纪录 ## 质量保证 符合安全标准的完整服务报告，在设备使用周期内提供全面的保养历史记录 有效保障设备正常运行 有效控制维修费用预算 ### 维修 维修、 保养、 巡检工时 维修、 保养、 巡检需要的零备件 ### 其他选项 开机率保证：95％ 电话响应时间：2 小时 现场响应时间：4 小时 排除故障时限：48 小时，并为院方提供标准的备用机 每年保养次数：2 次 每年巡检次数：4 次 |
|  | 备注： 1.请根据实际情况，认真考虑拟采购设备/服务的参数需求，如不涉及配置需求，请填写“无”； 2.请注意参数和配置要求中不能体现品牌、型号以及其他具有指向性的信息。 - 3.属于政府采购的品类（含网络设备、服务器、存储设备等）提交需求，务必在政采入围范围中考虑技术参数和配置的选型。 - 4.科室经办人、科室相关专业的高级职称专家、科室负责人不能有相同人员签字 |  |
| 审批签字 | 科室经办人 | 年 月 日 |
|  | 科室相关专业的高级职称专家（不少于3人） | 年 月 日 |
|  | 科室负责人 | 年 月 日 |
|  | 备注：如科室不满足3名高级职称专家，请科室核心组不少于3人签字。 |  |